- 附件4

- 2022年科技试点工程类项目申报指南

通过“技术+工程”的组织实施模式，开展新技术集成应用和试点工程（项目）建设，发挥试点带动和引领作用。所应用的技术（装备）应具有行业引领性、创新性或国际先进性，依托工程(项目）应具有代表性，能形成亮点突出、可复制、可推广的样板工程。

- 1.高品质绿色建筑科技试点工程

试点任务：以安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居为导向，开展绿色建筑设计、施工、运行、管理全生命期的新理论、新技术、新产品的集成应用试点。试点工程应达到《绿色建筑评价标准》GB/T50378的三星级等级要求，在建筑品质提升上有显著特色。

- 2.零碳建筑科技试点工程

试点任务：基于《建筑节能与可再生能源通用规范》GB/T55015和《建筑碳排放计算标准》GB/T51366的计算方法，在我国不同气候区选择典型建筑工程，开展超低能耗建筑、建筑电气化、可再生能源应用和“光储直柔”新型建筑电力系统等技术集成应用，形成适合我国代表性地域特点的零碳建筑技术体系，并开展工程试点。

- 3.绿色建造科技试点工程

试点任务：采用减污降耗生产工艺、绿色低碳循环及数字化、智能化技术，依托工程项目应实施设计、生产和运营维护协同联动的项目管理机制，开展BIM正向设计、绿色施工和数字化交付工程应用试点及绿色建造效果评估。

- 4.装配式建筑科技试点工程

试点任务：适应新型建筑工业化和智能建造发展需求，开展以装配式建造技术、工程总承包和BIM应用为重点，集成应用绿色建筑和超低能耗建筑等绿色低碳技术的工程试点，单体建筑地上建筑面积不少于1万平方米，建筑群地上建筑面积不少于5万平方米，并达到《装配式建筑评价标准》GB/T 51129的AA级。

- 建筑外保温遥感检测试点工程

试点任务：以遥感技术结合实地考察为手段,开展红外热成像及遥感技术在外保温工程验收工作中的试点应用，开展既有建筑外墙保温工程的探测与诊断的工程试点，加强工程验收制度，规范维修程序。

- 建筑外保温行业自律试点工程

试点任务：根据项目建成年限，申报建筑外保温行业自律试点工程，包括综合性能（工程质量、安全性能、保温性能等）较好的外保温项目，特别是已经正常使用超过20年的外保温工程。