附件1

房屋建筑工程高品质绿色建造项目评分表

| 控制项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.项目达到绿色建筑基本级和绿色施工基本要求； 2.绿色建材使用率达到60%； 3.新建建筑施工工地建筑垃圾（不含工程渣土、工程泥浆）排放量<350吨/万㎡； 4.项目设计满足模数化、标准化设计要求； 5.项目装配率应满足相关评价要求； 6.公建项目接入省建筑能耗动态监管平台,居建项目建立运行能耗管理系统，并运行正常； 7.项目无工程质量潜在缺陷； 8.建造过程中无质量、安全、环保责任事故; 9.建造全过程进行碳排放计算并采取有效措施减少碳排放。 |  |  |  |
| 评分项 |  |  |  |
| 序号 | 评分要点 |  | 评分标准 |
| 1 | 绿色化 指标 （63分） | 绿色建筑 （30分） | 1.达到三星级绿色建筑标准要求（26分）； 2.达到二星级绿色建筑标准要求（23分）； 3.达到一星级绿色建筑标准要求（19分）。 |
|  |  |  | 1.项目满足全装修、拎包入住要求，且氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物低于现行国家标准规定限值10%以上（10分）； 2.项目满足全装修要求，且氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物低于现行国家标准规定限值10%以上（8分）； 3.此分值与上述绿色建筑得分重复时不计分。 |
|  |  |  | 项目投保绿色建筑性能相关保险（4分） |
|  |  | 建筑节能（15分） | 采用保温结构一体化、高性能门窗、外窗采用活动外遮阳措施，能效测评后： 1.全部采用，且高于现行建筑节能标准30%以上的（15分） 2.采用任一项技术，提升了外围护结构节能性能，高于现行国家建筑节能标准20%以上的（10分） 3.采用任一项技术，提升了外围护结构节能性能，高于现行国家建筑节能标准10%以上的（6分）。 |
|  |  | 绿色施工 （18分） | 推行绿色施工，被公布为省绿色施工工程。（10分） |
|  |  |  | 建筑垃圾源头减量： 1.项目施工期间工地建筑垃圾总量≤200吨／万平方米（5分）； 2.项目施工期间工地建筑垃圾总量≤250吨／万平方米（3分）； 3.建筑垃圾总量≤300吨／万平方米（2分）。 |
|  |  |  | 绿色建材使用： 1.采用绿色建材比例≥80％（3分）； 2.70%≤绿色建材使用比例<80％（2分）； 3.60%<绿色建材使用比例<70％（1分）。 |
| 2 | 工业化 指标 （27分） | 系统化集成设计（17分） | 1.绿色建筑、装配式建筑和装修设计在设计阶段同时报审，并通过施工图审查（10分）； 2.建筑设计、结构设计与装修设计一体化。在设计阶段,装修设计和建筑设计同时报审并通过审查（8分）； 3.装配式建筑设计和结构设计一体化，在设计阶段装配式建筑设计与建筑设计同时报审并通过审查（5分）。 |
|  |  |  | 选用湖南省装配式建筑标准化部品部件库或具备系列化标准化族库（2分） |
|  |  |  | - 项目预制构件标准化率≥70%（3分）； - 60%≤项目预制构件标准化率<70%（2分）； - 50%≤项目预制构件标准化率<60%（1分）。 |
|  |  |  | 采用以下等工业化、集成化技术（任采用4项，0.5分/个，共2分）： - 免拆模免支模； - 保温一体化预制楼板； - 铝合金模板； - 预制围护墙保温隔热装饰一体化； - 预制围护墙保温隔热窗框一体化； - 集成厨房或集成卫生间； - 预制水电井或电梯井； - 装配式机电设备集成； - 高性能集成门窗； - 经论证工业化、集成化效果好的其他技术。 |
|  |  | 装配率 （10分） | 学校、公寓、标准厂房等标准化程度较高的建筑工程项目，按国家《装配式建筑评价标准》（GB/T51129）标准： 1.装配率≥91%，评价为AAA级绿色装配式建筑（10分）； 2.76%≤装配率<91%，评价为AA级绿色装配式建筑（7分）； 3.60%≤装配率<76%，评价为A级绿色装配式建筑（4分）。 |
|  |  |  | 其它类建筑工程项目，按国家《装配式建筑评价标准》（GB/T51129）标准： 1.装配率≥76%，评价为AA级绿色装配式建筑（10分）； 2.60%≤装配率<76%，评价为A级绿色装配式建筑（7分）； 3.50%≤装配率<60%（4分）。 |
| 3 | 信息化 指标 （10分） | BIM技术 （6分） | 1.项目设计、生产、施工、交付全过程应用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（6分）； 2.项目设计、生产、施工采用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（4分）； 3.项目设计、生产、施工、交付两个阶段应用BIM技术（2分）。 4.项目设计、生产、施工、交付任一阶段应用BIM技术（1分）。 |
|  |  | 智造平台 （2分） | 1.运用湖南省装配式建筑智能建造平台，实施工程数字化管理，建筑工程达到工期、成本比同类传统建造项目明显降低（2分）； 2.运用湖南省装配式建筑智能建造平台，实施工程数字化管理（1分）。 |
|  |  | 智慧工地 （2分） | 获批为省智慧工地样板项目（2分）。 |
| 加分项 |  |  |  |
| 4 | 加分项（20分） | 建造质量 （2分） | 公布为建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地和安全生产标准化年度项目考评优良工地（计2分）。 |
|  |  | 品质提升（最高不超过8分） | 采用超低能耗建筑，可再生能源技术，能效测评后，节能≥85%要求（2分） |
|  |  |  | 装配率≥91%（2分，学校、公寓、标准厂房等标准化程度较高的项目不加分） |
|  |  |  | 项目工程采用装配式装修（2分） |
|  |  |  | 采用钢结构、木结构技术（2分） |
|  |  |  | 项目工程采用海绵城市技术（2分） |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用（4分） | 除主体建筑外,使用建筑垃圾再生建材产品应用比例： 1. 替代同类产品比例≥40% (4分) 2. 30%≤替代同类产品比例<40% (2分) |
|  |  | 成本控制 （4分） | 1.项目采用EPC模式，建设工程综合造价低于同质量传统建筑5%以上（4分） 2.项目采用EPC模式，建设工程综合造价与同质量传统建筑持平（2分） |
|  |  | 运维效果 （2分） | 公建项目在省建筑能耗动态监管平台数据、居建项目运行能耗管理系统能耗数据低于《 民用建筑能耗标准 》( GBJ/T51161 -2016) 综合电耗指标引导值（2分） |
| 备注： 1、评分标准中控制项为高品质绿色建造项目必须达标的内容。 2、评分标准中评分项为高品质绿色建造项目可选的技术内容，共计120分。根据项目评分项得分情况，全部满足绿色建造项目评分表中控制项内容，在此基础之上，60分≤得分<70分，为良好级，70分≤得分<85分为优良级，得分≥85分为优秀级。 |  |  |  |

注：名词解释：

1. 绿色建筑：按国家《绿色建筑评价标准》（GB/T50378）进行评价。

2. 绿色施工：绿色施工基本要求和绿色施工工程按《湖南省建筑工程绿色施工管理办法》（湘建建〔2021〕60号）规定执行。

3. 装配率：控制项中要求的装配率可按照湖南省标准进行评价计算，其他按国家《装配式建筑评价标准》（GB/T51129）计算。

4. 工程质量潜在缺陷：是指因勘察、设计、施工、监理及建筑材料、建筑构配件和设备等质量原因造成的不符合施工图设计文件、工程建设标准和合同要求，并在正常使用过程中暴露出的工程质量缺陷。

5. 全装修：（居住类）交房前墙面、地面等房屋固定面、水电管线、开关插座等基本设施完成装修安装，厨房和卫生间的固定设施安装到位。

（公共建筑类）交房前公用区域墙面、地面等房屋固定面、水电管线、开关插座等基本设施完成装修安装，各种公用固定设施安装到位。

6. 拎包入住：（居住类）具备起居、就寝、盥洗等基本居住功能，提供装修及家具、家电等生活设施的居住建筑。

（公共建筑类）具备办公等基本服务功能，提供装修及家具、家电等办公设施的公共建筑。

7. 采用绿色建材比例：按《湖南省建设工程绿色建材使用比例计算细则（试行）》的通知（湘建科〔2018〕65号）计算得出的比例，

8. 预制构件标准化率：预制梁、预制柱、预制外承重墙板、内承重墙板、外挂墙板等在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占同类构件总个数的比例。

9. 装配式装修：将工业化生产的部品部件在现场进行组合安装的装修工艺，主要包括干式工法楼（地）面、复合式墙体、集成厨房、集成卫生间、管线与结构分离等。

附件2

市政基础设施工程高品质绿色建造项目评分表

| 控制项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.达到绿色施工基本要求，绿色建材使用率达到60%； 2.新建市政基础设施工程施工工地建筑垃圾（不含工程渣土、工程泥浆）排放量≤0.15吨/万元产值； 3.项目设计满足模数化、标准化设计要求； 4.项目预制率达到15%； 5.项目无工程质量潜在缺陷； 6.建造过程中无质量、安全、环保责任事故； 7.建造全过程进行碳排放计算并采取措施有效减少碳排放。 |  |  |  |
| 评分项 |  |  |  |
| 序号 | 评分要点 |  | 评分标准 |
| 1 | 绿色化 指标 （39分） | 绿色施工（39分） | 推行绿色施工，被公布为省绿色施工工程。（20分） |
|  |  |  | 建筑垃圾源头减量： 1.项目施工期间工地建筑垃圾总量≤0.06吨/万元产值（12分）； 2.建筑垃圾总量≤0.08吨/万元产值（10分）； 3.建筑垃圾总量≤0.10吨/万元产值（6分）。 |
|  |  |  | 绿色建材使用： 1.采用绿色建材比例≥80％（7分）； 2.70%≤绿色建材使用比例<80％（4分）； 3.60%<绿色建材使用比例<70％（2分） |
| 2 | 工业化 指标 （45分） | 预制率 （30分） | - 预制率≥40%（30分）； 2. 30%≤预制率<40%（25分）； 3. 15%<预制率<30%，（20分）。 |
|  |  | 系统化集成设计（15分） | 1.项目预制构件标准化率≥70%（10分）； 2.60%≤项目预制构件标准化率<70%（8分）； 3.50%≤项目预制构件标准化率<60%（6分）。 |
|  |  |  | 采用以下工业化、集成化技术（任采用5项，1分/个，共5分）： 1.免拆模免支模； 2.铝合金模板或其他新型模板； 3.预制水电井或电梯井及各类管井； 4.装配式机电设备集成； 5.预制护坡砖； 6.经论证工业化、集成化效果好的其他技术。 |
| 3 | 信息化 指标 （16分） | BIM技术 （12分） | 1.项目设计、生产、施工、交付全过程应用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（12分）； 2.项目设计、生产、施工采用BIM技术，设计阶段通过BIM施工图审查（9分）； 3.项目设计、生产、施工、交付任两个阶段应用BIM技术（5分）； 4.项目设计、生产、施工、交付任一阶段应用BIM技术（2分）。 |
|  |  | 智慧工地 （4分） | 获批为省智慧工地样板项目（4分） |
| 加分项 |  |  |  |
| 4 | 加分项（20分） | 建造质量 （2分） | 被省住建厅公布为当年度建筑施工质量管理和安全生产优标准化项目考评优良工地（2分）。 |
|  |  | 绿色化 （10分） | 市政基础设施工程中如有配套房屋建筑项目： 1.项目达到三星级绿色建筑标准要求（6分）； 2.达到二星级绿色建筑标准要求（4分）； 3.达到一星级绿色建筑标准要求（2分）。 |
|  |  |  | 地铁、地下管廊等线性工程项目： 全部采用绿色建材（2分）。 |
|  |  |  | 项目工程采用海绵城市技术（2分） |
|  |  | 建筑垃圾资源化利用 （4分） | 使用建筑垃圾再生建材产品应用比例： 1. 替代同类产品比例≥40% (4分) 2. 30%≤替代同类产品比例<40% (2分) |
|  |  | 成本控制 （4分） | 1.项目采用EPC模式，建设工程综合造价低于同质量传统建筑5%以下（4分） 2.项目采用EPC模式，建设工程综合造价与同质量传统建设工程持平（2分） |
| 备注： 1、评分标准中控制项为高品质绿色建造项目必须达标的内容。 2、评分标准中评分项为高品质绿色建造项目可选的技术内容，共计120分。根据项目评分项得分情况，全部满足绿色建造项目评分表中控制项内容，在此基础之上，60分≤得分<70分，为良好级，70分≤得分<85分为优良级，得分≥85分为优秀级。 |  |  |  |

注：名词解释：

1.市政基础设施工程：是指道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、轨道交通工程、城市生活垃圾处理工程、给水与污水处理工程、绿化工程。

2.绿色施工：绿色施工基本要求和绿色施工工程按《湖南省建筑工程绿色施工管理办法》（湘建建〔2021〕60号）规定执行。

3.预制率：建筑室外地坪以上主体结构和围护结构中预制部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比，即：

预制率=预制构件部分的混凝土体积/对应构件混凝土总体积

4.采用绿色建材比例：按《湖南省建设工程绿色建材使用比例计算细则（试行）》的通知（湘建科〔2018〕65号）计算得出的比例，

5.预制构件标准化率：预制梁、预制柱、预制防护墙、预制防护栏杆、预制路沿石、预制花池和桌椅等在单体建筑中重复使用量最多的三个规格构件的总个数占同类构件总个数的比例。

湖南省住房和城乡建设厅办公室 2022年8月1日印发