附件：

2025年湖南省工程建设行业绿色节能技术、材料、产品库（第二批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HNJK-QB 250007 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：热固复合聚苯乙烯防火保温板） （燃烧性能：A2级） | 《热固复合聚苯乙烯防火保温板应用技术标准》DBJ43/T307-2023 | / | 湖南广普节能环保有限公司 河北大自然石材有限公司 | 2027年7月20日 |
| HNJK-QB 250008 | 纸面石膏复合板外墙内保温系统（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温复合板系统》GB/T30593-2014 | / | 长沙星冠保温材料有限公司 | 2027年7月20日 |
| HNJK-QB 250009 | 水泥基植物纤维防火保温预制装配式叠合板 （燃烧性能：A2级） | 《水泥基植物纤维防火保温预制装配式叠合板技术标准》 DBJ43/T396-2022 | / | 湖南中新装配式新材料有限公司 | 2027年7月20日 |
| HNJK-QB 250010 | 建筑反射隔热保温涂料（气凝胶保温隔热系统）（应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射隔热/保温涂料应用技术标准》DBJ43/T371-2021 | / | 立邦工程材料（广州）有限公司 | 2027年7月20日 |
| HNJK-QB 250011 | 建筑反射隔热保温涂料（应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射隔热/保温涂料应用技术标准》DBJ43/T371-2021 | / | 金彩螺新材料科技有限公司 | 2027年7月20日 |
| HNJK-QB 250012 | 水泥基植物纤维防火保温预制装配式叠合板 （燃烧性能：A2级） | 《水泥基植物纤维防火保温预制装配式叠合板技术标准》 DBJ43/T396-2022 | / | 湖南道尔顿新材料科技有限公司 | 2027年8月8日 |
| HNJK-QB 250013 | 建筑用免拆复合保温模板 （芯材：水泥基植物纤维保温板）（燃烧性能：A2级） | 《建筑用免拆复合保温模板应用技术规程》JC/T60016-2022 |  |  |  |
| HNJK-QB 250014 | 建筑反射隔热保温涂料（应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射隔热/保温涂料应用技术标准》DBJ43/T371-2021 | / | 湖州绿色新材股份有限公司 | 2027年8月8日 |
| HNJK-QB 250015 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：热固复合聚苯乙烯防火保温板） （燃烧性能：A2级） | 《热固复合聚苯乙烯防火保温板应用技术标准》DBJ43/T307-2023 | / | 四川三棵树涂料有限公司 | 2027年8月8日 |
| HNJK-QB 250016 | 保温装饰板外墙外保温系统（芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 《保温装饰板外墙外保温系统材料》JG/T287-2013 | / |  |  |
| HNJK-WM 250001 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T10801.2-2018 | / | 长沙市神宇建材有限公司 | 2026年7月20日 |

说明：以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。