附件：

2020年湖南省工程建设行业绿色节能技术、材料、产品库（第二批）

| 编号 | 技术名称 | 执行标准 | 适用 范围 | 生产、研发单位 | 有效时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HNJK-MC 20001 | 建筑铝合金型材 （隔热型材） | 《铝合金建筑型材 第6部分：隔热型材》GB5237.6-2017 | 仅用于幕墙工程 | 湖南金牛铝业有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20021 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：岩棉条） （燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 | / | 湖南卓一高科技股份有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20022 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：无机轻集料板）（燃烧性能：A1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统材料》 JG/T287-2013 《无机轻集料防火保温板通用技术规程》JG/T435-2014 | / | 湖南卓一高科技股份有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20023 | 保温装饰板外墙外保温系统材料 （芯材：石墨EPS）（燃烧性能：B1级） | 《保温装饰板外墙外保温系统应用技术规程》 DBJ 43/T302-2014 | / | 湖南卓一高科技股份有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20024 | 陶粒混凝土保温砌块 | 《湖南省陶粒混凝土保温砌块与陶粒混凝土保温砖建筑技术规程》DBJ43/T340-2019 《轻集料混凝土小型空心砌块》GB/T15229-2011 | / | 益阳欣城节能环保科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20025 | 陶粒复合式双排孔自保温砖 | 《自保温混凝土复合砌块》JG/T407-2013 | / | 湖南翔砖环保科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20026 | 陶粒混凝土五排孔自保温砖 | 《自保温混凝土复合砌块》JG/T407-2013 | / | 湖南翔砖环保科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20027 | 无机发泡保温板外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程应用技术规程》JGJ/T261-2011 | 应用厚度应≤40mm | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20028 | 泡沫玻璃外墙外保温系统 （燃烧性能：A1级） | 《泡沫玻璃外墙外保温系统材料技术要求》JG/T469-2015 | 应用高度应≤24m | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 河北正迪泡沫玻璃有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20029 | 泡沫玻璃外墙内保温系统（燃烧性能：A1级） | 《外墙内保温工程技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 河北正迪泡沫玻璃有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20030 | 挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《挤塑聚苯板（XPS）薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T30595-2014 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20031 | 模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20032 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20033 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 广东沐峰节能创新科技有限公司 长沙瑞城节能科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20034 | 建筑反射隔热涂料 | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | 仅用于反射隔热 | 广州立邦涂料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20035 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 江西碧枫环保建材科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20036 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南中欧节能科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20037 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 蓝天豚绿色建筑新材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20038 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 湖南福湘涂料化工科技有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20039 | 建筑反射保温隔热涂料 （应与墙体保温材料或自保温墙体配套使用） | 《建筑反射/保温隔热涂料应用技术规程》DBJ43/T303-2014 | / | 长沙拼牌涂料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20040 | 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-QB 20041 | 模塑聚苯板（EPS板）外墙内保温系统 （燃烧性能：B1级） | 《外墙内保温应用技术规程》JGJ/T261-2011 | / | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-WM20005 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T10801.2-2008 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南永恒建筑节能材料有限公司 | 2022年10月15日 |
| HNJK-WM20006 | 屋面用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板（XPS板） （燃烧性能：B1级） | 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T10801.2-2008 | 仅用于建筑倒置屋面的保温 | 湖南华泰佳苑建材有限公司 | 2022年10月15日 |

说明：以上产品除满足产品标准外，应满足相关工程建设标准以及符合我省现行管理规定。